Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта -

рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  від 28.05.2015 №173  «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємства у систему водовідведення м. Чорноморська» зі змінами відповідно до рішення виконавчого комітету від 27.05.2021 №123

| № | Найменування | Зміст |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид та назва регуляторного акта | Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 28.05.2015р. №173 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області» зі змінами відповідно до рішення виконкому від 27.05.2021р. №123 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 28.05.2015р. №173 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області» |  |  |  |  |
| 2 | Виконавець заходів відстеження | Комунальне підприємство «Чорноморськводоканал» |  |  |  |  |
| 3 | Цілі прийняття акта | - безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність мереж системи каналізації (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров’я обслуговуючого персоналу); - якісна робота очисних споруд КП «Чорноморськводоканал», поліпшення очистки стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного (токсичного) надходження забруднюючих речовин); - встановлення допустимих концентрацій для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами в систему каналізації, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод у міську каналізацію; - мотивування підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців дотримання встановлених норм ДК забруднюючих речовин стічних вод при скиді в міські каналізаційні мережі; - екологічна безпека навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод; - покращення якості морської води в рекреаційній зоні. |  |  |  |  |
| 4 | Термін виконання заходів з відстеження | 01.12.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 5 | Тип відстеження | Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного акта |  |  |  |  |
| 6 | Методи одержання результатів відстеження | Періодичне відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюється шляхом порівняння (з аналогічним періодом минулих років) показників аналізу стічної води, що надходить на очисні споруди КП «Чорноморськводоканал», та показників аналізу морської води в рекреаційній зоні |  |  |  |  |
| 7 | Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних | Даними, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, є узагальнені дані результатів аналізів відібраних проб якості стічних вод, отримання даних центру обслуговування споживачів (юридичні особи) КП «Чорноморськводоканал» |  |  |  |  |
| 8 | Кількісні значення показників результативності акта | Для систематизації одержаних кількісних показників результативності за період з 01.01.2024р. по 31.12.2024р., їх значення занесені в таблицю: |  |  |  |  |
|  |  | № | Показники (згідно з регуляторним актом) | Одиниці виміру | ІІ півріччя 2021 | За період 01.01.2024-31.12.2024 |
|  |  | 1 | Кількість підприємств, установ, організацій, які користуються послугами каналізації | одиниць | 871 | 890 |
|  |  | 2 | Кількість підприємств, які планується перевірити на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, що відводяться до міської каналізації (за рік) | одиниць | 27 | 69 |
|  |  | 3 | Кількість відібраних проб по підприємствам (всього) | одиниць | 27 | 85 |
|  |  |  | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | -відповідають ДК | одиниць | 4 | 10 |
|  |  |  | -не відповідають ДК | одиниць | 23 | 75 |
|  |  | 4 | Сума оплачених рахунків за скид наднормативних забруднень зі стічними водами згідно виставлених рахунків з урахуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод на КОС та екологічного стану рекреаційної зони | грн. | 61 361,78 | 6 190 102 |
|  | Якісні значення показників результативності акта | -безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність мереж системи каналізації (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування); -якісна робота очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин); -екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними водами); -покращення (зменшення ДК) показників якості стічних вод на промислових підприємствах міста; - збільшення надходжень коштів за скид наднормативних забруднень зі стічними водами. |  |  |  |  |
| 9 | Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей | На підставі проведеного відстеження результативності можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт є актуальним. Змін та доповнень потребують пункти: 6.17 - встановити строк подачі результатів арбітражної проби споживачем – 14 днів, 28 – доповнити процедуру подачі арбітражної проби до незалежної лабораторії спільно з представником виробника. Дані зміни направлені на підвищення ефективності роботи інспекції з контролю якості стічних вод та досягнення визначених цілей. |  |  |  |  |

Директор КП «Чорноморськводоканал»                                                  Євген  ІГНАТОВСЬКИЙ

Виконавець Піун Дмитро