Перелік матеріалів детального плану території.

Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

( планувальної організації земельної ділянки) на вулиці Львівська,1 в с. Крупське  Розвадівської сільської громади  Стрийського району Львівської області розроблений на замовлення Розвадівської сільської ради, виконано на підставі:

- Рішення №1107 від 20.09.2022 року Розвадівської сільської ради Стрийського  району  Львівської області;

- Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію  права власності на земельну ділянку кадастровий номер 4623085400:01:001:0186 площею 0,06га;

- ДБН  Б. 1. 1 – 14 : 2012 « Склад та зміст детального  плану території»;

2.  У відповідності  з ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування і забудова територій»

4. Завдання на розроблення детального плану території, погодженого
керівником відділу регіонального розвитку, містобудування  та    архітектури Стрийської Райдержадміністрації, керівником виконавця і затвердженого сільським головою с.Розвадів

5. Генеральний план села Крупське.

Стислий опис природних, соціально-економічннх і містобудівних умов.

Стрийський район розташований у південно-західній частині Львівської області, межує з Дрогобицьким,Львівським, та Самбірським районами, а також -Івано-Франкіським та Калуським районами Івано-Франківської області,та Мукачівським районом Закарпатської області.

Район розміщений у північній смузі Українських Карпат, на перетині важливих шляхів сполучення. Територією району протікають 19 річок. Серед них Стрий, Свіча, Сукіль, Бережниця.

Загальна площа Стрийського району становить 80786 га, з яких виробники сільськогосподарської продукції використовують 47212 га, промислові підприємства — 6486 га, зайнято лісом — 15903 га, територія Міністерства оборони — 3406 га. Стрийщина характеризується низькою родючістю ґрунтів. Близько 60 % ґрунтів — сильно- та сильнокислі. Середньозважений вміст гумусу дуже низький (менше 1,7 %).

За розвіданими запасами нафти і газу Стрийщина займає чільне місце серед адміністративних районів Львівської області (розвідано 110 млрд м³ запасів природного газу промислових категорій та 15 млн тонн, видобувних запасів нафти).

Родовища нафти розташовані між селами Н. Стинава—Любинці—Розгірче та в районі Довголука—Семигинів.

На території Стрийського району діють 9 родовищ мінерально-сировинних ресурсів (Стрийський гравійний кар'єр Ясеницького кар'єроуправління, Піщано-Ходовицьке родовище в с. Піщани, родовища гравійної суміші в селах Стриганці та Ходовичі, родовища глини в с. Голобутів, Лисовичі, Довголука, В. Лукавиця, суглинок — Дашавський кар'єр тощо...

На території сіл Лисовичі та Розгірче є запаси мінеральних вод.

Стрийський район утворено 17 січня 1940 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР зі ґмін Стрийського повіту: міської ґміни Стрий і сільських Братковце, Грабовєц Стрийскі, Дашава, Моршин, Соколув і Угерсько.

Згідно з рішенням парламенту 17 липня "Про утворення та ліквідацію районів", до Стрийського району приєднали міста.Стрий і Моршин, більшу частину кол. Жидачівського та Сколівського районів і повністю кол. Миколаївський район

Стисла історична довідка

Кру́пське — село в Україні,  Розвадівська сільська громада у Стрийському районі Львівської області. Населення становить 1494 особи.

Розташоване на лівому березі Дністра за одинадцять кілометрів від колишнього районного центру. З півночі над ним піднімається на висоту 397 метрів над рівнем моря гора Крупська.

Перша письмова згадка про село сягає 1394 рок. 5 червня 1462 року село Крупсько, Березина і поле Розділ були надані Казимиром IV в управління шляхтичам Бидловським, а в 1569 році ці місцевості перейшли до Чернієвського.

У податковому реєстрі 1515 року в селі документується піп (отже, уже тоді була церква), млин, а село було спалене волохами і татарами. З 1578 року Крупськом та Березиною володів П.Чарторийський. Обидва ці села займали 12 ланів землі (близько 240 га). Восени 1648 році Крупсько було цілком знищене татарами.

Напад нацистської Німеччини на Польщу селянство нашого краю, у тому числі й села Крупського, використало як сигнал до повстання проти польської буржуазної влади. Озброєні косами, пилами, сокирами, селяни розігнали місцеву владу і рушили на Розділ, де вдалося їм захопити трохи зброї. Незабаром повстання охопило Березину, Пісочну, Надітичі та інші села. На його придушення із Жидачева було послано каральний загін, який складався з поліції, осадників і частини війська. Вночі карателі увірвалися у Крупсько і почали жорстоку розправу з повстанцями. Село було спалене, а кількох повстанців після катувань заколено багнетами.

Оцінка існуючої ситуації

Проектом опрацьована орієнтовна площа території 0,25га в районі вулиці Львівської. Дана територія знаходиться в центрально-північній частині села, на приватизованій земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,06га. Ділянка розташована на північній стороні вулиці Львівської і на ній знаходиться існуючий житловий будинок. Доступ на ділянку існує безпосередньо з вулиці Львівської.  Ділянка знаходиться за межами червоних ліній вулиці. Згідно витягу на право власності на земельну ділянку належить Сегіній Степанії Миколаєвній і має кадастровий номер 4623085400:01:001:0186, на даний момент на ній знаходиться житловий будинок і фундамент під літню кухню, гараж і господарську будівлю. На ділянку існує заїзд з півдня, безпосередньо з вулиці Львівської. Ділянка має форму правильного прямокутника і знаходиться вище по рельєфу відносно вулиці на 8,84м. З інженерного забезпечення на ділянці існує підключення до електромережі села.

Основні принципи планування та забудови території

Основним завданням для даного проекту є виконання планувальної організації земельної ділянки і виконання благоустрою.

Існуючий житловий будинок розташовується в центральній частині ділянки . Будинок одноповерховий з мансардою і окремо стоячим фундаментом під будівлю літньої кухні, гаража і господарської з загальною площею забудови 147,64м2. Вхід в будинок розташований з східної сторони будівлі, а під’їзд по існуючому під’їзду на вулицю Львівську

Заїзд на ділянку пропонується з існуючого під’їзду, на власну ділянку.

Для забезпечення водою в центральній частині ділянки запроектований колодязь. Каналізування пропонується в індивідуальний септик з фільтр-колодязем. Для електропостачання і газопостачання існуючої і проектованої будівлі необхідно взяти технічні умови в відповідних службах району.

Вулична мережа, транспортне ослуговування

Вулична мережа залишається існуюча, а проектом пропонується виконати під’їзд до будівлі. Заїзд на ділянку пропонується безпосередньо з вулиці Львівської, по існуючому під’їзду, а також пропонується окремо облаштувати пішохідний доступ до будівлі. Заїзд пропонується виконати з твердим покриттям до входу в будинок і облаштуванням площадки перед літньою кухнею, гаражем і господарською будівлею

Інженерне забезпечення

Електропостачання будівлі, згідно технічних умов Миколаївського РЕМ, від існуючої сільської мережі. Газопостачання  від існуючої мережі села згідно технічних умов Миколаївського УЕГГ. Водопостачання з проектованого колодязя. Згідно ДБН В.2.5-64:2012  додаток 3. потреба у воді складає 0,76м3/д. Водовідведення дорівнює водопостачанню і виконується в проектований септик з фільтруючим колодязем. Опалення будинку передбачається від двофункційного котла на газовому паливі.

Інженерна підготовка та інженерний захист території

Інженерна підготовка території забудови виконана за методом проектних відміток на топографічному плані у масштабі 1:500: в чисельнику – планувальні відмітки, в знаменнику – існуючі відмітки.

Вертикальне планування території виконано таким чином, що відведення поверхневої води передбачено по спланованій поверхні на проїздну частину під’їзду і на прилеглу територію.

Максимальний ухил вільноспланованої території не перевищує 15%,

мінімальний - не менше 0,5%.

Ділянка придатна для будівництва. Інженерний захист території не потрібен. Підземний простір не використовується, за вийнятком проектованих інженерних мереж .

Комплексний благоустрій з організацією зелених зон

Територія житлового будинку повинна бути належним чином благоустроєна, озеленена, забезпечена зовнішнім освітленням і організовано водовідвід з території. Покриття тротуарів, під’їзду і площадки – асфальто- бетонне, декоративна бетонна плитка.

Вільна від замощення територія засаджується декоративними кущами,квітами і засівається багаторічними травами.

Врахування санітарно-гігієнічної групи факторів забезпечується запроектованим благоустроєм та озелененням ділянки, організацією відведення та скидання поверхневих вод, попередженням можливості розвитку ерозійних процесів.

Для відведення дощових та талих вод із покрівлі запроектованої будівлі передбачити систему зовнішніх водостоків.

Існуюча житлова будівля і проектовані допоміжні будівлі не забруднюють навколишнє середовище.

Технологічних викидів та фонових забруднень немає.

Заходи цивільної оборони

В зв’язку  з тим що ділянка знаходиться в існуючій індивідуальній житловій забудові села Крупське і для існуючого на ній житлового будинку інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) безпосередньо для даної ділянки не розглядалися. Згідно генплану села мешканцям індивідуальної житлової забудови запропоновано влаштування підвальних приміщень (підвалами), що можуть використовуватись як захисні приміщення цивільного захисту для мешканців  даного будинку. В нашому випадку пропонується зробити таке приміщення під літньою кухнею.

Існуючим генеральним планом села виконаного ФОП Павлюк Ж.І. були запроектовані необхідні місця для захисту населення, збірний приймальний евакопункт, протирадіаційне укриття, пожежне депо, медичний заклад.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

| Ч.ч. | Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах проекту | га | 0,25 |
| 1.1 | Поща ділянки для обслуговування житлового будинку і госп.будівель і споруд | га | 0,06 |
| 1.2 | Площа забудови | м2 | 147,64 |
| 1.3 | Коефіцієнт забудови | % | 25 |
| 1.4 | Площа покриття декор.бет.плиткою | м2 | 125,0 |
| 1.5 | Площа асфальтобетонного покриття за межами ділянки | м2 | 360,0 |
| 1.6 | Зелені насадження | м2 | 327,36 |
| 1.7 | Коефіцієнт озеленення | % | 55 |
| 2.1 | Чисельність мешканців | люд. | 4 |
| 2.2 | Щільність населення | люд./га | 60,0 |
| 3.1 | Житловий фонд | тис.м2 | 0,1476 |
| 3.2 | Малоповерхова забудова (1-2пов.) | тис.м2 | 0,1476 |
| 3.3 | Середня поверховість житл.забудови | пов. | 1,5 |
| 6.1 | Водопостачання | м3/добу | 0,76 |
| 6.2 | Каналізація | м3/добу | 0,76 |
| 6.3 | Електропостачання | кВт/год | 8,0 |
| 6.4 | Газопостачання | м3/добу | 24 |
| 7 | Інженерна підгот. та благоустрій | га | 0,06 |
| 9.1 | Вартість житлового будівництва | млн.грн. | 1,943 |
| 9.3 | Вартість інж.обладнання | млн.грн. | 0,194 |
| 9.4 | Питомі витрати на 1м2 заг.площі | тис.грн./м2 | 13,160 |

- Ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд не має ніяких обтяжень.

- На наступних стадіях проектування провести геологорозвідувальні роботи і врахувати їхні висновки при проектуванні будівель і споруд на перспективу.

- Даний детальний  план території підлягає погодженню у встановлен -ному порядку.   Провести громадські слухання по детальному плану території згідно з постановою КМУ від 25.05.2011р. №555. Детальний план території затвердити на сесії Розвадівської сільської ради.

- Для подальшої роботи необхідно виконати технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок.